ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ___/2024

Descrierea investiției din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Rafaila, județul Vaslui”

Locul de implementare al proiectului: Romania, Comuna Rafaila, județul Vaslui.

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea eficienței energetice a sistemului se iluminat public prin  înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii în Comuna Rafaila, județul Vaslui.

Situația proiectată opțiunea tehnico – economică nr. II recomandată propune :

Modernizare prin:

- înlocuire aparate de iluminat existente cu consum mare de energie, în număr de 169 buc. cu aparate de iluminat cu LED de putere 20W, cu eficienta energetica ridicata pentru iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală, integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless;

- înlocuire aparate de iluminat existente cu consum mare de energie, în număr de 136 buc. cu aparate de iluminat cu LED de putere 20W, cu eficienta energetica ridicata pentru iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală, integrat într-un sistem de telegestiune cu comunicație wireless;

- instalare sistem de telegestiune prin montare controler pentru telegestiune la nivel de aparat de iluminat, pentru comandă și control fără fir, de la distanță, în număr de 305 buc.;

Indicatorii de performanță ai investiției sunt:

- Reducerea consumului anual de energie primară în sistemul  iluminat public (kWH/an) cu 15770,00 kWh/an

- Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) cu 28,72%

Numărul total de locuitori in Comuna Rafaila este de 1563 conform recensământ 2021 .

Valoarea totală a investiției: 1.089.511,20 lei cu TVA /916.288,20 lei fără TVA

din care: - Valoarea totală eligibilă nerambursabilă, inclusiv TVA aferent : 1.000.000,00 lei

- Valoarea totală neligibilă, inclusiv TVA aferent : 89. 511,20 lei

Valoare totală C+M = 909.993,00 lei cu TVA /764.700,00 lei fără TVA

PRIMAR, 				                                           SECRETAR GENERAL DELEGAT,                                Constantin FINARIU	                                                                                  Victorița VOICU