Anexa 1 la HCL nr.  ___/2025

#### Zona de alimentare cu apă Negresti

| Nr. crt. | Denumire amplasament | Suprafete afectate definitiv |
| --- | --- | --- |
| Rafaila |  |  |
| 1 | GA Rafaila | 846 mp |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA DEFINITIV |  | 846 mp |

#### Ramura Rafaila - Zona de alimentare cu apă Rafaila

##### Aductiune noua – Ramura Rafaila pentru ZAA Rafaila - Extindere

Lungimea conductelor prevazute pentru aductiune  include si traversarile de pe traseul acestora.

| Nr. crt. | Denumire strada/alee | Lungime retele alimentare cu apa, PEID (m) | PN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diametru (mm) |  |
|  |  | 110 |  |
| 1 | Tronson Silistea - Rafaila pe UAT Rafaila | 459 | 10 |
| 2 | Tronson Silistea - Rafaila pe UAT Rafaila | 1.151 | 16 |
| 3 | Tronson Silistea - Rafaila pe UAT Rafaila | 523 | 20 |
| TOTAL GENERAL (m) |  | 2.133 |  |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA TEMPORAR ADUCTIUNE (Lx2,5m) |  | 5.332,5 mp |  |

- o subtraversare cale ferata, prin foraj orizontal;

- o subtraversare ale drumului judetean DJ248A, prin foraj orizontal;

- o subtraversare de rau Barlad, prin foraj dirijat.

Statii de pompare (apa tratata) –Silitea (Negresti)- Rafaila

Pentru alimentarea zonei de alimentare cu apă Rafaila pe traseul conductei de aducțiune ce alimenteaza rezervorul este necesară amplasarea a 2 stații de pompare, având următoarele caracteristici:

| Denumire statie pompare | Nr.pompe | Parametrii de functionare |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | functionare normala |  |
|  |  | Q l/s | H (m) |
| SP 1 – Silistea (Negresti) - Rafaila | (1A+1R) | 4,67 | 150 |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA TEMPORAR SP (Lxl=10x10m) |  |  | 942 mp |
| SP 2 – Silistea (Negresti) - Rafaila | (1A+1R) | 4,67 | 150 |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA TEMPORAR SP (Lxl=10x10m) |  |  | 100 mp |

##### Rețea de distribuție a apei in ZAA Rafaila (localitatea Rafaila) - Extindere

Lungimea conductelor prevazute pentru extinderea retelei de alimentare cu apa include si traversarile de pe traseul acestora.

| Nr. crt. | Denumire strada/alee | Lungime retele alimentare cu apa, PEID (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diametru (mm) |
|  |  | 110 |
| 1 | Str.DJ248A | 1883 |
| 2 | Str.DC115 | 236 |
| 3 | Str.17 | 234 |
| 4 | Str.1/2 | 108 |
| 5 | Str.4 | 180 |
| 6 | Str.5 | 142 |
| 7 | Str.6 | 130 |
| 8 | Str.9 | 166 |
| 9 | Str.10 | 325 |
| 10 | Str.11 | 171 |
| 11 | Str.12 | 122 |
| 12 | Str.13 | 209 |
| 13 | Str.14 | 156 |
| 14 | Str.16 | 447 |
| 15 | Str.19 | 404 |
| 16 | Str.20 | 157 |
| 17 | Str.21 | 342 |
| 18 | Str.22 | 75 |
| 19 | Str.25 | 791 |
| 20 | Str.30 | 100 |
| 21 | Str.32 | 1040 |
| 22 | Str.18 | 745 |
| 23 | Str.33 | 734 |
| 24 | Str.34 | 370 |
| 25 | Str.36 | 802 |
| 26 | Str.38 | 595 |
| 27 | Str.41 | 650 |
| 28 | Str.44 | 792 |
| TOTAL GENERAL (m) |  | 12.106 ml |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA TEMPORAR RETELE (Lx2,5m) |  | 30.265 mp |

- 3 subtraversari ale drumului judetean DJ248A, prin foraj orizontal.

Statii de pompare in reteaua de distributie

Caracteristicile principale ale statiei de pompare sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumire statie pompare | Nr.pompe | Parametrii de functionare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | functionare normala |  | functionare la incendiu |  |
|  |  | Q l/s | H (m) | Q l/s | H (m) |
| SP–RAF-2 | 1+1 | 0,27 | 30 | - | - |
|  | 1 | - | - | 5,0 | 30 |
| TOTAL SUPRAFATA AFECTATA TEMPORAR SP (Lxl=10x10m) |  |  | 100 mp |  |  |